## Slide 1: Fachhochschule Südwestfalen
Sicherheitsunterweisung für Studierende – Campus Iserlohn

## Slide 2
Sinn und Zweck der Sicherheitsunterweisung
Unfallversicherungsschutz / Unfallanzeige
Erste Hilfe / Verhalten in Notfällen
Notfalleinrichtungen am Campus
Wichtige Brandschutzgrundlagen
Sicheres Verhalten im Brand- / Gefahrenfall und bei Gebäuderäumungsalarmen
Sicherheitskennzeichnungen an der FH SWF
Pflichten der Studierenden
Weitergehende Hinweise zum Arbeits-, Gesundheits-, Umweltschutz
Unterweisungsinhalt

## Slide 3
Verschiedenste Gefahren und Notfallsituationen können an Hochschulen immer auftreten.
Daher ist es zur Sicherheit aller wichtig…
Unfälle zu vermeiden,
für Gefahren zu sensibilisieren
und das richtige Verhalten in einer Notfallsituation zu beherrschen.
Mit dieser grundlegenden Sicherheitsunterweisung lernen Sie die wichtigsten Informationen kennen und können sich und anderen im Ernstfall helfen.
Sinn und Zweck der Sicherheitsunterweisung

## Slide 4
Immatrikulierte Studierende sind an der Hochschule sowie auf dem direkten Weg zwischen Hochschule & Wohnung bei der Unfallkasse NRW unfallversichert!
Versicherungsschutz gilt bei allen studienbezogenen Tätigkeiten, die im organisatorischen Verantwortungsbereich der Hochschule liegen. (z. B. Besuch von Vorlesungen, Seminaren oder Übungen, der Besuch der Hochschulbibliothek oder auch bei der Teilnahme an Exkursionen.)
Hinweis: Private Tätigkeiten sind nicht gesetzl. unfallversichert .
(z. B. der Weg zum Bäcker)
Sie erleiden einen Unfall?
Melden Sie sich bei der Hochschule und stellen Sie umgehend eine Unfallanzeige!
Unfallversicherungsschutz

## Slide 5
Benachrichtigen Sie bitte so schnell wie möglich die zuständige Stelle der Hochschulverwaltung - von dort wird der Unfall per Unfallanzeige an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gemeldet!
Ansprechpartner?
Hochschulverwaltung : Sachgebiet 2.4 / Studentische Angelegenheiten (Herr Tobias Becker; Tel. 02371/5661104)
Was muss ausgefüllt werden?
Arbeitsunfall: Unfallanzeige
Wegeunfall*: Unfallanzeige + Wegeunfallfragebogen
* Unfall, der sich auf dem direkten Weg von zu Hause zur
Hochschule oder zurück ereignet
Unfallversicherungsschutz Erstellen einer Unfallanzeige

## Slide 6
Erste Hilfe
Verhalten in Notfällen
Ruhe bewahren!
Dem Verunfallten Hilfe leisten, ggf. Notruf absetzen:
WER meldet sich?
WAS ist passiert?
WO ist es passiert?
WIE VIELE sind verletzt?
WARTEN auf Rückfragen
Die Hochschule verfügt über Ersthelfer an den Standorten.
Aushang der Listen: z. B. am Erste-Hilfe-Raum
(Ersthelfer sind ausgebildete Laien, die am Ort des Geschehens Maßnahmen der Ersten-Hilfe ergreifen können.)
Hochschultelefone:
(0)112
Mobilfunk:
112

## Slide 7
Erste Hilfe
Notfalleinrichtungen am Campus Iserlohn
Verbandkästen
Z. T. in den Laboren
Erste-Hilfe-Raum (EG), Pforte EG, UG-Werkstatt, 1. OG Teeküche (Z 103 a)
Erste-Hilfe-Plakate
hängen am Standort aus
AED (Automatisierte Externe Defibrillatoren)
Wandschrank Foyer EG neben dem Erste-Hilfe-Raum
Der AED gibt verbal präzise Hinweise zur Bedienung

## Slide 8
Erste-Hilfe-Raum (Sanitätsraum)
Erdgeschoss (Hauptgebäude HE14)
Türschlüssel an der Pforte erhältlich
Auch als Wickel-/Stillraum nutzbar
Im Notfall: Notfallschlüsselkasten an der Tür!
EVAC-CHAIR
Im Erste-Hilfe-Raum
Hilfsmittel für Personentransport im Notfall,
z. B. wenn die Aufzüge nicht benutzt werden können oder
dürfen.
Erste Hilfe
Notfalleinrichtungen am Campus Iserlohn

## Slide 9
Brandschutzordnung der FH SWF
…dient dazu, Sie bzgl. möglicher Brandgefahren zu sensibilisieren und Ihnen im Brandfall das richtige Verhalten aufzuzeigen.
Teil A hängt am Campus aus - bitte lesen Sie sich die Brandschutzordnung durch und beachten die Einhaltung!
Brandschutz
Grundlagen

## Slide 10
Brandschutz
Grundlagen

## Slide 11
Beachten Sie das Rauchverbot in den Gebäuden und das Verbot von offenen Flammen!
Benutzen Sie im Brandfall niemals Aufzüge, auch nicht wenn Sie einen akustischen Gebäuderäumungsalarm hören! Aufzüge können zur tödlichen Falle werden, wenn sie sich mit Rauch füllen! (Erstickungstod)
Feuerlöscher befinden sich auf jeder Etage.
  Informieren Sie sich für den Notfall über die Standorte der Feuerlöscher am Campus.
  Die Handhabung ist auf den Feuerlöschern beschrieben.
  Verwendete Feuerlöscher nicht zurück in die Halterung hängen, sondern der Hochschule melden. (Neues Befüllen der Feuerlöscher notwendig)
Brandschutz
Grundlagen

## Slide 12
Löscheinrichtungen (z. B. Feuerlöscher, Wandhydranten) dürfen nicht verstellt werden und müssen jederzeit zugänglich / erreichbar sein.
Fluchtwege, Notausgänge und Zufahrten für die Feuerwehr müssen immer freigehalten werden.
Brandschutztüren nicht blockieren, verkeilen, festbinden oder mit Gegenständen aufhalten.
Es dürfen keine leicht entzündlichen Gegenstände in Flure / Treppenräume angebracht werden.
Flucht- und Rettungswege dürfen z. B. nicht durch Lagerung oder Aufstellen von Möbeln / Gegenständen eingeengt werden.
Defekte elektrische Geräte nicht benutzen.
Brandschutz
Grundlagen

## Slide 13
Machen Sie sich mit den Flucht- und Rettungswegen / Notausgängen am Campus vertraut.
  Aushang u. a. auf den Etagenfluren
  Merken Sie sich die schnellstmöglichen Wege aus dem Gebäude
Für den Notfall gibt es 4 Sammelplätze am Campus:
Flucht und Rettung
Campus Iserlohn

## Slide 14
Flucht und Rettung
Campus Iserlohn
Sammelplatz: Parkplatz

## Slide 15
Flucht und Rettung
Campus Iserlohn
Sammelplatz: hinter dem Audimax

## Slide 16
Flucht und Rettung
Campus Iserlohn
Sammelplatz: hinter der Mensa

## Slide 17
Flucht und Rettung
Campus Iserlohn
Sammelplatz: zwischen A-Halle & LFM-Gebäude
Hinweis: Sammelplatz ist nicht mittels Schild markiert!

## Slide 18
2 Möglichkeiten, einen Brand eigenständig bei der Feuerwehr zu melden
Notruf wählen
(Meldung bei Feuerwehr)
Handfeuermelder betätigen
Mobil: 112
Tel. (0)112
Wer meldet sich?
Was ist passiert?
Wo liegt der Brandort?
Wie ist die Situation?
Wie viele Verletzte?
Warten auf Rückfragen!
Scheibe vorsichtig einschlagen und Knopf tief drücken:
Akustisches Alarmsignal ertönt im Gebäude!
Bewahren Sie Ruhe und melden Sie einen Brand / eine Gefahrensituation stets den Beschäftigten der Hochschule!
 Löschversuche eines Entstehungsbrandes nur unternehmen, wenn Sie sich selbst nicht gefährden. Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung!!!
Bringen Sie sich und andere in Sicherheit durch das Aufsuchen der (Sammelplätze) der FH SWF!
Hinweis: Die Fachhochschule Südwestfalen verfügt über Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen/-helfer
 sind im Umgang mit Feuerlöschern geschult und unterstützen bei der sicheren Räumung eines Gebäudes.
Befolgen Sie die Anweisungen!
Brandschutz
Sicheres Verhalten im Brand- /Gefahrenfall

## Slide 19
Verlassen Sie umgehend das Gebäude und begeben sich ruhig und geordnet über die ausgewiesenen Flucht- und Rettungswege zum Sammelplatz!
Dem Alarm ist immer(!) unverzüglich Folge zu leisten, auch wenn kein Brandrauch, Feuer oder eine andere Gefahrenlage erkennbar ist.
Beim Verlassen der Räume sind Fenster & Türen zu schließen (um eine eventuelle Brand- und Rauchausbreitung zu verhindern).
Denken Sie daran, dass Aufzüge zur tödlichen Sackgasse werden können & nicht mehr benutzt werden dürfen  Lebensgefahr!!!
Denken Sie auch an verletzte oder bewegungseingeschränkte Personen und helfen Sie, wenn möglich. Benachrichtigen Sie die Einsatzkräfte, wenn Personen nicht mehr in der Lage sind, alleine das Gebäude zu verlassen und Sie nicht helfen können.
Warten Sie am Sammelplatz weitere Informationen ab!
Sie können wichtige Hinweise auf besondere Gefahren (z. B. Abschalten von Geräten) an die hochschulinternen Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen/-helfer oder Beschäftigten des Technischen Betriebsdienstes weitergeben.
Brandschutz
Verhalten bei akustischem Gebäuderäumungsalarm

## Slide 20
Die Hinweise / Anweisungen der Feuerwehr, der Brandschutz- und Evakuierungshelferinnen/-helfer und weiterer Beschäftigter / Lehrkräfte sind zu befolgen!
Bleiben Sie zur Sicherheit aller Anwesenden so lange am Sammelplatz, bis eine offizielle Entwarnung verkündet wird. Das jeweilige Gebäude darf erst nach der offiziellen Freigabe wieder betreten werden.
Achten Sie unbedingt darauf, Zufahrten / Zuwegungen / Bereiche um Notausgänge & Aufstellflächen für die Feuerwehr nicht zu verstellen!
Brandschutz
Verhalten bei akustischem Gebäuderäumungsalarm

## Slide 21
Brandschutzzeichen: ALT und NEU
(kennzeichnen Standorte von Feuermelde-, Löscheinrichtungen)
Verbotszeichen: ALT und NEU (Untersagen ein Verhalten, das gefährlich sein kann)
Allg. Warnzeichen: ALT und NEU (warnen vor einem Risiko oder Gefahren)
*aufgeführte Beispiele
Feuerlöscher
Brandmelder
Feuerleiter
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Löschschlauch / Wandhydrant
Brandschutz
Sicherheitskennzeichen

## Slide 22
…kennzeichnen Flucht- und Rettungswege, Notausgänge, den Weg zu Erste-Hilfe-Einrichtungen oder die Einrichtungen selbst!
ALT und NEU
*aufgeführte Beispiele
Rettungsweg
Richtungspfeil
Erste Hilfe
Nottelefon
Sammelplatz
Arzt
Flucht und Rettung
Sicherheitskennzeichen

## Slide 23
Rettungszeichen: (Fortsetzung)
ALT und NEU
*aufgeführte Beispiele
Defibrillator
Augendusche
Notdusche
Krankentrage
Notausstiegsfenster mit Rettungsleiter
Rettungsfenster
Notausstieg
Flucht und Rettung
Sicherheitskennzeichen

## Slide 24
Befolgen Sie stets Aushänge / Gesetze und die Weisungen der Hochschulbeschäftigten zum Zweck der Unfallverhütung.
Halten Sie Labor- /Werkstattordnungen sowie Unterweisungsinhalte von Verantwortlichen der Hochschule ein. (Bei Arbeiten in Werkstätten und Laboren erfolgen spezifische Unterweisungen.)
Benutzen Sie Einrichtungen, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe in Laboren / Arbeitsräumen / Werkstätten nur nach erfolgter Unterweisung.
Achten Sie stets auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz für sich und andere Personen.
Unterstützen Sie Maßnahmen des Arbeitsschutzes (z. B. durch die Meldung von Mängeln bei Beschäftigten der Hochschule oder das Beachten von Ordnung und Sauberkeit)  Ordnung und Sauberkeit kann Unfälle verhindern.
Halten Sie Zutrittsverbote unbedingt ein!
Gefährdungen durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln sind auszuschließen.
Pflichten der Studierenden

## Slide 25
…finden Sie im AGU-Managementsystem der FH (Intranet):
Bündelung aller Strukturen und Prozesse für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz
Ihr Weg ins Intranet: Über uns  Organisation & Beschäftigte  Shortcut AGU
Weitergehende Hinweise zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz

## Slide 26
 Indexverzeichnis A-Z (übersichtlich nach Themen)
Bei spezifischen Fragen / Anregungen zur Arbeitssicherheit wenden Sie sich an die Beschäftigten der Hochschule – eine Kontaktvermittlung zu den Fachkräften für Arbeitssicherheit / Betriebsärztin ist möglich.
Weitergehende Hinweise zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz

## Slide 27
Vielen Dank für Ihren Beitrag zur sicheren Gestaltung der Hochschule!
Haben Sie noch Fragen zur Sicherheit an der Hochschule?